Закупка силового кабеля и проводов на январь 2011.
1    Провод ПВ3 1х2,5 «желто-зеленый»    м.    1425
2    Провод ПВ3 1х4 «черный»    м.    1146
3    Провод ПВ3 1х6 «желто-зеленый»    м.    23348
4    Провод ПВ3 1х6 «черный»    м.    22245
5    Провод ПВ3 1х6 «красный»    м.    22245
6    Провод ПВ3 1х10 «желто-зеленый»    м.    12045
7    Провод ПВ3 1х16 «желто-зеленый»    м.    9900
8    Провод ПВ3 1х16 «черный»    м.    19650
9    Провод ПВ3 1х16 «красный»    м.    19650
10    Провод ПВ3 1х16 «синий»    м.    3600
11    Провод ПВ3 1х16 «белый»    м.    3600
12    Провод ПВ3 1х25 «желто-зеленый»    м.    52815
13    Провод ПВ3 1х25 «черный»    м.    5300
14    Провод ПВ3 1х25 «белый»    м.    3045
15    Провод ПВ3 1х25 «красный»    м.    5300
16    Провод ПВ3 1х35 «желто-зеленый»    м.    12450
17    Провод ПВ3 1х35 «черный»    м.    300
18    Провод ПВ3 1х35 «красный»    м.    300
19    Провод ПВ3 1х35 «белый»    м.    1545
20    Провод ПВ3 1х50 «белый»    м.    122225
21    Провод ПВ3 1х70 «черный»    м.    11000
22    Провод ПВ3 1х70 «красный»    м.    11000
23    Провод ПВ3 1х70 «белый»    м.    1245
24    Провод ПВС 3х1,0    м.    1245
25    Провод ПВС 3х1,5    м.    1290
26    Провод ПВС 3х2,5    м.    1245
27    Провод ПВС 2х1,5    м.    1245
28    Провод ПВС 2х2,5    м.    500
29    Провод ПВС 5х2,5    м.    1245
30    Провод ПВС 4х4    м.    1245
31    Провод ШВВП 2х0,75 «белый»    м.    29025
32    Провод МКЭШ 2х0,75     м.    14545
33    Провод самонесущий СИП-2 4х25+1х35    м.    1000
34    Провод самонесущий СИП-2 4х35+1х54,6    м.    1000
35    Кабель монтажный MMJ 5х6 S KELA    м.    28897
36    Кабель монтажный MMJ 5х10 S KELA    м.    4989
37    Кабель ВВГнг 1х10    м.    500
38    Кабель ВВГнг 3х2,5    м.    6000
39    Кабель ВВГнг 2х1,5    м.    2000
40    Кабель ВВГнг 3х1,5    м.    6000
41    Кабель ВВГнг 5х10    м.    1000
42    Кабель ВВГнг 5х6    м.    5000
43    Кабель ВВГнг 5х4    м.    2000
44    Кабель ВВГ 2х2,5    м.    3450
45    Кабель ВВГ 5х6    м.    1650
46    Кабель ВВГ 4х6    м.    1245
47    Кабель ВВГ 4х7 (или 4х6, 4х10)    м.    1245
48    Кабель ВВГ 4х4    м.    1245
49    Кабель ВВГ 5х4    м.    1245
50    Кабель ВБбШв 4х25 ож    м.    1245
51    Кабель ВБбШв 5х10    м.    1000
52    Кабель ВБбШв 5х16    м.    1000
53    Кабель КГ 3х4    м.    1245
54    Кабель КГ 5х4    м.    1245
55    Кабель ПУГНП 3х1,5 «белый» (возможна замена на ПВС 3х1,5 или КГВВ)    м.    1245
56    Кабель NYM 3х1,5    м.    1545
57    Кабель телекоммуникационный KLVMАAM 2x(2+1)+0,4    м.    12045
58    Кабель телекоммуникационный KLVMАAM 8x(2+1)+0,4    м.    20590
59    Кабель телекоммуникационный KLVMАAM 16x(2+1)+0,4    м.    41342
60    Кабель высокочастотный КВСМ 1х2х0,4    м.    24000
61    Кабель высокочастотный КВСМ 2х2х0,4    м.    3450
62    Кабель высокочастотный КВСПЭВ 8х2х0,4    м.    1245
63    Кабель сигнализации CAB 8х0,22    м.    11715
64    Кабель ПКСВ 1х2х0,5    м.    11000
65    Кабель UC300 24 4P    м.    1245
66    Кабель UTP4 Cat-5e    м.    28500
67    Кабель коаксиальный RG58    м.    1245

 II Нужен кабель:
1 ТППэпЗБбШп 20*2*0,5 в количестве 2,33 км.
2 КСПЗПБ 1*4*0,9 в количестве 1,8км.

 
1 Кабель АПвПу-1х120\50-10   5190м
2 Кабель АПвПу-1х120\70-10   5190м
3 Кабель ААБ-3х150    253м
4 Кабель ААБ-3х150   264м
5.Кабель ААБл-3х185   259м
6 Кабель ААБл-3х185   261м
7 Кабель ААБл-3х150   719м
8 Кабель ААБл-3х185   356м
9 Кабель СБ-3х120  514м
10  Кабель АПвПу-1х120\70-10   2595м
11  Кабель АПвПу-1х120\70-10  2595м


Отв. по тендеру   Ангелина   (985)268-2397
